ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

«Узел учета газа»

После заполнения отправить по факсу (495) 662-14-18 или на эл. почту: info@rmg-rus.ru

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо (с указанием Ф.И.О. и должности) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |

 Тип газа:						  Природный газ

  Другой________________________

(указать какой именно)

 Тип счетчика:					  Для коммерческого учета газа

  Для технологического учета газа

 Условный диаметр трубопровода:	Ду  [_______]

 Температура окружающей среды счётчика: от  [_____]C   до [_____]C

 Установка в помещении? 				Нет       Да 

 Температура газа:					  от  [_____]C   до [_____]C

 Давление газа (избыточное):

Минимальное входное давление		[______]          бар;       мбар;

Рабочее входное давление			[______]          бар;       мбар;

Максимальное входное давление		[______]          бар;       мбар;

 Расход газа:

Минимальный расход газа			[________]      нм3/ч

Рабочий расход газа				[________]      нм3/ч

Максимальный расход газа			[________]      нм3/ч

 Требуемая точность счётчика:		0,3%   		 0,5% 

 Вычислитель объема газа

 Без приведения (для технологического учета газа)

 Нужен   		  Не нужен

 Наличие ограничения по скорости газа: 	Нет 	Да  _____ м/с

 Необходимость в прямых участках:		Да    		 НЕТ 

 Необходимость в ответных фланцах:	Да    		 НЕТ 

Ü Направление потока	Слева направо £		Справа налево £

 Необходимость в источнике бесперебойного питания для вычислителя и счетчика

Да    		 НЕТ 

Дата заполнения «___»___________20__г.		Подпись ответственного лица________________