ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
«Потоковый газовый хроматограф PGC»

Заказчик
Тип и адрес объекта
Контактное лицо / (с указанием Ф.И.О. и должности)

Телефон
Факс
 Состав газа:
№ / п/п	Наименование показателя		Единица измерения	Значение
	Теплота сгорания низшая при 20 °С / и 101,325 кПа		ккал/м3
	Число Воббе высшее		ккал/м3
	Массовая концентрация сероводорода		г/м3
	Массовая концентрация меркаптановой серы		г/м3
	Масса механических примесей		г/м3
	Температура точки росы газа по влаге / при 3,92 МПа (40 кгс/см2)		°С
Компонентный состав			% об.
	Метан
	Этан
	Пропан
	н-Бутан
	і- Бутан
	н-Пентан
	і-Пентан
	Нео-Пентан
	Гексан
	Диоксид углерода
	Азот
	Кислород

	Плотность газа при 20°С и 101,325 кПа		кг/м3

 Температура окружающей среды:	от [_____]C	до [_____]C
 Температура измеряемой среды:	от [_____]C	до [_____]C

 Давление анализируемого газа в точке отбора пробы:
Минимальное входное давление	[______]		бар;		мбар;
Рабочие входное давление	[______]		бар;		мбар;
Максимальное входное давление	[______]		бар;		мбар;

 Диаметр трубы в точке отбора пробы и
длина импульсной линии (между точкой отбора пробы и хроматографом):
DN [____], [_____] м	DN [____], [_____] м
DN [____], [_____] м	DN [____], [_____] м

 Рама для газовых баллонов:
 Без рамы
 Рама для 2-х баллонов с гелием, 1-го баллона с калибровочным газом и 1-го
баллона с поверочным газом. Ручное переключение баллонов с гелием.
 Рама для 2-х баллонов с гелием, 1-го баллона с калибровочным газом и 1-го
баллона с поверочным газом. Автоматическое переключение баллонов с
гелием.
 Монтаж хроматографа:
 Навесной
 На раме
 В блок-боксе
 Передача информации:
 ModBUS
 ModBUS TCP/IP
 аналоговый сигнал 4…20 мА
 другое ___________________
 Сопряжение с корректором расхода газа:
        Производитель ________________________
        Модель ________________________
 Регистрация полученных данных
 Без регистрации (только передача данных по токовым сигналам или цифровому интерфейсу)
 Регистрация данных в электронном виде
 Регистрация данных на бумажном носителе (встроенный принтер)

 Другие требования:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

После обработки представленной информации может потребоваться дополнительная информация, характеризующая конкретный объект.

Дата заполнения	«___»___________201__г.
Подпись ответственного лица	________________/_______________/